CMS客户端

使用手册V1.2.2

前言

欢迎使用我司产品，能够得到您的信任，我们深表荣幸。

为了您对我司产品CMS有一个总体认识，方便您的使用，我们专门为您配置了本使用手册，内容包括了功能介绍、操作步骤、注意事项等，是您使用本产品必不可少的指南。

使用前，请您仔细阅读使用手册，相信它对您有效使用本产品会有很大的帮助。另外，在使用过程中，如果您有什么问题，请随时与我们联系，我们定当竭诚为您服务。

适用型号

本使用手册适用于摄像监控系统CMS。

声明

本手册可能存在产品功能或操作不相符的地方、或技术不准确的地方、或印刷错误。对于此类问题，我们公司将根据产品更新而更新手册内容，并定期更新本手册中描述的软硬件产品。更新的内容将会在本手册的新版本中加入，恕不另行通知。

本手册内容仅为用户提供参考指导作用，不保证与实物完全一致，请以实物为准。

约定

在本手册中为了简化描述，做一下约定：

- 摄像监控系统CMS简称为CMS或软件；

- DVR、NVR、IPC、VR CAM、WIFI IPC设备等，统一称为设备；

- 点击为鼠标左键单击，双击为鼠标左键双击；

- 部分图片为示意图，请以软件实际界面为准；

- 在本文中可能出现“注意”提示文本，表示操作有潜在风险，如果忽视这些文本，可能会导致错误或不可预知的结果。

目录

前言	2

目录	3

1.CMS简介	3

1.1.功能简介	3

1.2.运行环境	4

1.3.更新说明	4

2. 设备管理	5

2.1.用户登录	5

2.2.设备添加	5

2.3.设备修改及删除	10

2.4.远程配置	11

2.5.设备预览	12

2.5.1.图像预览	12

2.5.2.录像及截图	14

2.5.3.全景模式	14

2.5.4.分屏数	17

2.5.5.码流切换	21

2.5.6.全屏播放	22

2.5.7.云台控制	23

3.录像回放	24

4. 资源管理	26

4.1.录像	26

4.2.截图	27

5. 其他功能	29

5.1.录像下载位置	29

5.2.用户设置	29

5.3.语言设置	30

6.常见问题解答	31

1.CMS简介

1.1.功能简介

CMS全称为Camera Monitor System，是一款用于在线预览影像、录像存储、远程回放、设备管理、录像/截图下载等多种功能的摄像监控客户端，适用于DVR、NVR、IPC、VR CAM、Wifi IPC等设备。

CMS具有以下特点：

界面容器化处理模式：在客户端组件的界面设计上，精心采用容器化处理，简化了多屏和单屏切换的处理方式，大幅改善多屏操作感受，适应了一机多屏的PC发展趋势。

通道化管理模式：在客户端组件设计中，加入了通道化管理模式，抛开了以设备为核心主体的传统设计方式，更加适应于IP监控的发展方向。

1.2.运行环境

操作系统：Microsoft Windows 7 / Windows 8/ Windows 10（32/64位中、英文操作系统）

OSX 10.9以上（64位中、英文操作系统）

CPU：2.4GHZ以上

内存：4GB或更高

显卡：RADEON X700 series

GPU：256M或更高

注意

- 同时预览多路视频或高分辨率的视频，需要更高的硬件配置。

1.3.更新说明

1.版本更新：CMS1.2.1更新至CMS1.2.2

更新日期：2017/3/3

更新功能：a.更新流媒体库（适配于新ID设备）

b.域名添加设备优化（使较长的域名也能成功添加设备并连接）

c.自定义通道数（添加设备时，通道数由原来的下拉框改为自定义数字）

- 设备管理

2.1.用户登录

启动软件后，将显示用户登录对话窗口。输入用户名、密码后点击“登录”进入CMS运行界面，若勾选“记住密码”，则下次启动软件无需再次输入密码，直接点击“登录”即可。如图2.1所示。

图2.1登录界面

注意

- 目前CMS版本的用户名只能用“admin”，初始密码为空。为杜绝安全隐患，请您务必在初次登录后及时修改初始密码，以防他人未经授权登录您的设备或造成其他不良后果。

- 为了更好保护您的隐私并提升产品安全性，我们强烈建议您根据以下规则设置比较复杂的密码：大于8个字符，包含大小写字母、数字、特殊字符等。请您理解，您有责任合理配置所有的密码以及其他相关产品安全设置。

2.2.设备添加

点击软件主界面的“设备”，主要有三种添加设备的方式，云ID添加、IP/DDNS添加、局域网设备搜索添加。云ID添加如图2.2所示，IP/DDNS添加如图2.3所示，局域网设备搜索添加如图2.4所示。

图2.2云ID添加

图2.3 IP/DDNS添加

图2.4局域网设备搜索添加

添加信息相关如下：

点击图标 “”可选择设备的添加方式，添加信息填写说明请参见表2.1。

表2.1设备添加信息说明

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| 云ID添加 | - 在输入框内，输入设备的云ID。 - 在输入框内，按需要输入设备用户名，可自定义，默认为admin。 - 在输入框内，按需要输入设备密码，默认为空。 - 在输入框内，按需要输入设备描述，例：我的设备。 - 在输入通道数，可以输入数字范围1~36。 - 点击按钮，该状态为关闭全景模式，该状态为开启全景模式。 - 完成以上操作后，点击右边对应位置按钮，则可成功把设备添加至右边的设备列表中。 - （带“*”的为必填项，未填写该类选项则无法添加设备） |
| IP/DDNS添加 | - 在输入框内，输入设备的IP地址或DDNS。 - 在输入框内，按需要输入设备用户名，可自定义，默认为admin。 - 在输入框内，按需要输入设备密码，默认为空。 - 在输入框内，按需要输入设备描述，例：我的设备。 - 在输入框内，按需要输入设备服务端口，默认为80。 - 在输入通道数，可以输入数字范围1~36。 - 点击按钮，该状态为关闭全景模式，该状态为开启全景模式。 - 完成以上操作后，点击右边对应位置按钮，则可成功把设备添加至右边的设备列表中。 - （带“*”的为必填项，未填写该类选项则无法添加设备） |
| 局域网设备搜索添加 | - 在点击右边的刷新按钮，则可把局域网内可添加的设备全部排列出来。 - 选择所需设备，点击左方勾选框，为已勾选状态，按需要输入设备描述。 - 点击局域网设备对应位置的按钮，则可成功把设备添加至右边的设备列表中。若您未输入设备描述，则所添加设备的默认描述为IP地址。 (VR CAM设备点击图标，在输入框内输入WIFI名称，在输入框输入WIFI密码，后点击，设备连接所输WIFI并添加至右边的设备列表中，如果直接点击，则设备只连接所输WIFI而不添加至设备列表。) |

- 注意

- 为了保护您的隐私和提高产品安全性，我们建议您添加设备时，把设备密码设置得较为复杂些。

2.3.设备修改及删除

已经添加的设备会显示在设备管理界面右边的设备列表中，如图2.5所示。

图2.5设备列表

选择已添加的设备，点击设备右上方图标，然后点击图标，则可进入修改设备界面，如图2.6所示。您可根据自己所需，修改设备信息，修改完成后，点击确定即可保存已修改的设备信息。

图2.6修改设备

选择已添加的设备，点击设备右上方图标，然后点击图标，软件弹出对话框，如图2.7所示。点击确定，即可删除所选设备。

图2.7删除设备

2.4.远程配置

成功添加设备后，选择设备，点击图标，然后点击图标，进入设备参数配置界面，如图2.8所示。

图2.8远程配置界面

主要有以下选项：常规设置、录像设置、网络设置、通道设置、系统管理员，具体描述请参见表2.3。

表2.3参数配置说明

| 菜单项 | 说明 |
| --- | --- |
| 常规设置 | 包括常规、时间、屏幕、硬盘、错误等设置。 |
| 录像设置 | 包括录像计划、报警设置。 |
| 网络设置 | 包括网络设置、DDNS、FTP、PPPoE、3G、E-Mail、Wifi设置。 |
| 通道设置 | 包括编码设置、云台设置、通道屏幕显示、录像侦测、比特率、通道详情等。 |
| 系统管理员 | 包括系统版本、硬盘信息、系统日志、用户管理、系统升级、系统维护、恢复出厂设置、IPC维护。 |

注意

- 不同型号设备由于功能差异，在远程配置界面的配置选项会有所区别。

- 远程配置功能，需要设备支持远程桌面服务，如果您的设备无法进行远程配置操作，请联系厂家，对设备进行固件升级。

2.5.设备预览

2.5.1.图像预览

成功添加设备后，点击主菜单栏“预览”，进入预览界面，选择设备列表任一设备，点击设备对应位置的图标，则可连接设备下所有通道，点击通道的图标，即可开始/停止播放所选通道的摄像，如图2.9所示。

图2.9预览界面

显示窗口右下角图标及其含义，如表格2.3所示。

表2.3

| 图标 | 含义 |
| --- | --- |
|  | 远程配置图标 |
|  | 巡航图标 |
|  | 安装模式图标（包括倒挂模式和壁挂模式） |
|  | 全景模式图标 |
|  | 分屏数图标 |
|  | 截图图标 |
|  | 录像图标 |
|  | 码流切换图标（包括标清和高清） |
|  | 全屏模式图标 |

点击设备列表下的“全连”，可连接当前列表所有设备的通道，最大连接值为64通道，若通道数总和大于64，则播放前64个通道。

点击设备列表下的“断开”，可把显示窗口所有连接的通道全部断开。

注意

- 设备多的情况下，点击全连，若硬件配置低，可能会出现未知错误。

- 巡航、安装模式仅在全景模式下使用，且全景模式下不能切换码流。

2.5.2.录像及截图

在预览通道画面中，点击，可对该通道实时预览画面进行手动录像。手动录像成功后预览画面右下角会有提示，表示该通道正在进行录像，再次点击可停止手动录像，成功后弹出录像路径提示，点击路径右方可打开录像文件路径，如图2.10所示。

图2.10录像文件路径提示

在预览通道画面中，点击，可对该通道实时预览画面进行截图。截图成功后会弹出截图路径提示，点击路径右方可打开截图文件路径，如图2.11所示.

图2.11截图文件路径提示

2.5.3.全景模式

在预览通道画面中，双击任一通道，进入单屏播放状态，然后点击图标，进入全景模式，此时全景模式图标变为，如图2.10所示。

图2.12全景模式

进入全景模式后，双击画面，可放大画面，按住鼠标左键拖动画面，即可移动到相应位置的画面，此外，鼠标上的滑轮可对画面进行放大缩小操作。

全景模式下，点击进入巡航模式，当前画面开始转动，若画面处于初始状态，画面以顺时针方向转圈；若画面处于放大状态，画面则类似于球体运动转圈，如图2.12和图2.13所示。再次点击或点击播放屏幕，即可停止巡航。

图2.13初始状态巡航

图2.14放大状态巡航

若想观察某一段特定位置的画面，则可以通过添加预置点实现。在全景模式下，鼠标移到需要的初始位置，右击预览画面，选择“保存当前位置为预置点”，输入预置点的名称，可完成预置点的添加。沿着需要特定位置的轨迹，每隔一小段距离，便添加一个预置点，若添加错误，可右击预览画面，点击“删除”，删掉错误的预置点，如图2.15所示。

图2.15

完成添加后，右击预览界面，选择“预置位巡航”，便可在特定的位置进行巡航。

- 注意

- 上述巡航是处于倒挂模式下的效果，在壁挂模式下除了不能转圈，其他操作与壁挂模式无太大差异。

2.5.4.分屏数

在预览通道画面中，点击选择分屏数，可选择1路、4路、6路、8路、9路、16路、25路、36路、49路、64路，例如图2.16为四分屏。

图2.16四分屏

在全景模式下，点击，点击进入单屏播放，如图2.17所示。

图2.17全景单屏

在全景模式下，点击后，点击进入单屏播放，如图2.18所示。

图2.18全景单屏

在全景模式下，点击后，点击进入单屏播放，如图2.19所示。

图2.19全景单屏

该单屏模式下可按住鼠标左键，向右/左拖动，就可向右/向左移动画面。向上拖动播放画面，则变为长方形播放模式，画面填满整个播放屏，如图2.20所示。若想还原成立体圆柱播放模式，按住鼠标左键把画面向下拖动即可。

图2.20全景单屏

在全景模式下，点击后，点击进入二分屏播放，如图2.21所示。该播放模式实际上就是把图2.19的播放模式切成两块屏幕播放。按住鼠标左键向左/右拖动画面，画面就会向左/右移动。

图2.21全景二屏

在全景模式下，点击后，点击进入三分屏播放，如图2.22所示。

图2.22全景三屏

在三分屏播放模式下，点击选择上方两个屏幕中的其中一个，例如第一个，然后鼠标移动到下方的屏幕，按住鼠标左键并移动，下方屏幕内的红框会随着鼠标移动而移动，框内的画面与所选屏幕一致。反之，在上方屏幕按住鼠标左键并移动，所看到的画面与下方红框内的画面也是一致的。

在全景模式下，点击后，点击进入四分屏播放，如图2.23所示。该模式下，每一个通道都可以进行放大缩小、移动画面等操作。

图2.23全景四屏

在全景模式下，点击后，点击进入六分屏播放，如图2.24所示。

图2.24全景六屏

选择通道一以外的任意通道，按住鼠标左键拖动画面，通道一中的扇形内的画面与所选通道的画面保持一致。同样的，拖动扇形，所选通道的画面与扇形内的画面也保持一致。

注意

- 壁挂模式下的分屏数仅有两种，分别是和。

2.5.5.码流切换

在预览通道画面中，选择任一通道，点击画面右下方的，会出现两个图标，SD为标准清晰度，而HD则为高清晰度。点击，通道切换成标清模式，画面画质一般，清晰度一般。点击，通道切换成高清模式，画面画质良好，清晰度高。

注意

- 全景模式下无法进行码流切换操作。

2.5.6.全屏播放

在预览通道画面中，点击画面右下方的，预览画面可进入全屏播放模式，如图2.25所示。按键盘左上角的“Esc”可退出全屏模式。

图2.25预览画面全屏模式

在预览通道画面中，选择任一通道，双击画面，可进入通道全屏播放，再次双击可退出全屏模式。如图2.26所示。

2.26通道全屏模式

2.5.7.云台控制

先通过主控设备（如DVR）连接云台设备（如模拟球机），在设备管理界面添加主控设备，添加成功后，回到“预览”界面，点击右下角的“云台控制”，对通道进行云台控制操作，如图2.27所示。

图2.27云台控制界面

为云台方向控制，为光圈调节，为焦距调节，为缩放调节，为巡航功能，为返回上一菜单栏。可根据需要，点击任意按钮，对云台进行方向、光圈、焦距、缩放调节。

3.录像回放

用设备（NVR、DVR）进行录像操作后，录像将存放在设备的硬盘上，CMS的检索功能可把某个时间段的各种类型录像检索出来。

点击主菜单栏“回放”，进入录像回放界面，如图3.1所示。

图3.1回放界面

在回放界面中，选择需回放录像的设备，鼠标指向设备的通道缩略图，会出现图标，点击该图标，后选择需回放录像的日期和录像类型（默认为全部类型，分别为移动、定时、报警、手动），然后点击“检索”，所选通道在指定日期指定类型的录像，如图3.2所示。

图3.2录像检索

停止录像，可点击录像预览画面下方或主界面右边的设备通道缩略图的，便可停止录像。

选择播放中的预览画面，双击进入画面全屏模式，点击可进入全景模式，此时，便可对录像进行安装模式、巡航操作。非全景模式不能进行安装模式、巡航模式操作。

图标为视频同步操作，勾选该图标后，点击下方时间条的某一个时间点（例如12:00），那预览画面中的录像便会全部播放所选时间点（12:00）的录像画面。

预览界面右下方的，是一个时间刻度调节器，拖动浮标到最左，每一段刻度为两小时，如图3.3所示。

图3.3时间刻度

拖动浮标到最右，则每一段刻度为一分钟，如图3.4所示。

图3.4时间刻度

- 资源管理

4.1.录像

点击“资源管理”，进入资源管理界面。点击界面右方的“录像”按钮，选择设备列表中存在录像的设备，点击设备通道缩略图的，后选择日期和录像类型（默认为全部类型，分别为移动、定时、报警、手动），点击“检索”，所选通道当天的所有录像显示在左方的录像列表中。如图4.1所示

图4.1录像管理

按照需要，勾选录像左边的（若想选中全部录像，勾选“通道”左边的即可），点击录像右方或界面下方的，所选录像开始下载，若想停止下载，点击即可。如图4.2所示。

图4.2录像下载

下载成功的录像右方会有个，点击该图标可跳转到录像保存的所在位置。

4.2.截图

点击界面右方的“截图”按钮，进入截图管理界面。如图4.3所示

图4.3截图管理

按照需要，选择设备列表中的设备，点击缩略图的，设备通道的截图将显示在左方列表中。如图4.4所示。

图4.4截图

点击选择两个日期，然后点击筛选，则可把这段时间的所有截图筛选出来。右击列表中的任一截图，会显示截图操作相关的菜单，如图4.5所示。

图4.5截图菜单项

点击“预览”，则可全屏预览截图，双击所选截图，也可以进行全屏预览。全屏预览模式下，点击图片右上角可关闭全屏预览模式。

点击“图片信息”，界面会弹出一个信息栏，如图4.6所示。

图4.6图片信息

点击“打开所在位置”，则可进入保存截图的所在位置。

点击“删除”，则可删除当前所选的截图。

- 其他功能

5.1.录像下载位置

点击主界面右上方的，如图5.1所示。

图5.1录像下载位置

点击设置界面的，可修改录像下载的位置，然后点击“确定”即可保存。

5.2.用户设置

点击主界面右上方的，可进行用户设置，如图5.2所示。

图5.2用户设置

点击“锁定程序”，程序将被锁定，界面弹出登录框，需输入当前已登录用户的密码才可解锁。

点击“修改密码”，进入修改密码界面，需输入正确的原密码和输入两次新密码后，点击确定，即可成功修改密码，如图5.3所示。

图5.3修改密码

点击“退出登录”，可退出当前登录的用户，然后系统弹出登录框，可供其他用户登录。

5.3.语言设置

点击主界面右上方的，可切换成“简体中文”或“English”，每次语言切换成功，都需要进行登录操作。

6.常见问题解答

下载相关

问题：如何下载该软件？

回答：进入官网www.dvr163.com，点击“支持与下载”→“下载中心”→“工具软件”→“电脑客户端CMS”。

预览

问题：如何预览设备的实时图像？

回答：添加设备，详细操作请参考2.2。设备添加成功后，进行设备预览操作，详细请参考2.5。

问题：实时预览提示连接失败？

回答：请确保设备是否在线，设备预览加回放是否达到连接访问上限（部分设备存在连接上限的设定），网络是否连接顺畅。如确保上述问题不存在，可尝试多次连接。

问题：实时预览画面卡顿？

回答：请检查运行环境是否符合要求，建议升级硬件或更换好一点的显卡。

录像

问题：检索不到录像文件？

回答：请确定设备录像是否成功，确定设备硬盘状态是否正常，确定选择的日期是否有录像。如确保上述问题不存在，可尝试多次搜索。

问题：回放过程中，录像存在卡顿现象？

回答：请检查网络是否畅通，可进行重新检索录像，若非网络问题，建议升级硬件或更换好点的显卡驱动。

权限问题

问题：windows系统的CMS下载完成之后，软件运行失败或黑屏？

回答：有两种解决方案：1.把CMS安装在C:/以外的磁盘。2.以管理员身份运行CMS，若以上两种方法仍然不行，请联系我们帮您解决。

问题：OSX系统的CMS安装完之后，打开时显示“文件已损坏”或“无法打开”？

回答：1.打开“系统设置”→“安全性与隐私”→“允许以下位置下载的应用程序”，勾选“任何来源”（适用于OSX10.12.X之前的版本）;2.打开“终端”，输入字符串“sudo spctl --master-disable”，按“回车”键，输入sudo密码即可（适用于OSX10.12.X之后的版本）。若以上方法仍然不行，请联系我们帮您解决。