安全隐患整改项目

职工食堂：

壁扇电源插座线要固定，装专用插板

包装车间：

办公室门边电风扇电源线零乱

一车间：

1、三楼吊篮电葫芦电源线改用电缆线

2、十二只桶一楼收回槽门框上照明灯，开关需求重新安装方位

3、x号机烘干罩电源线收拾

二车间：

1、变压器区内收回碴钢棚照明灯，线需整改标准

2、制浆二楼粗浆泵开关盒要换

3、制浆楼吊篮挂钩孔已磨损，要加固

4、x号机边气泵电源线不标准

5、检测室门边二相开关盖残缺

6、修理专用台钻的皮安全罩未装

以上项目从xx月xx日至xx月xx日有必要整改到位

待改项目

1、收买打料车间配电箱进线，出线都不标准

2、一车间洗料棚照明线，收拾重装

3、一制浆车间高压泵总电柜需求替换

安全小组

20XX年XX月XX日